## Hoja1
Fecha/hora | Temperatura | BTU | Ocupación | Cambio de aire | Cambio de aire | Eliminacion de calor
2020-06-01 00:45 | 23.76 | 42.768 | 1 | 4 | 8 | 5.5827
2020-06-01 01:43 | 23.71 | 42.678 | 2 | 4 | 8 | 5.6105
2020-06-01 02:41 | 23.67 | 42.606 | 1 | 4 | 8 | 5.633
2020-06-01 03:41 | 23.62 | 42.516 | 2 | 4 | 8 | 5.6616
2020-06-01 04:40 | 23.57 | 42.426 | 1 | 4 | 8 | 5.6905
2020-06-01 05:40 | 23.52 | 42.336 | 2 | 4 | 8 | 5.7198
2020-06-01 06:40 | 23.47 | 42.246 | 1 | 4 | 8 | 5.7496
2020-06-01 07:40 | 23.42 | 42.156 | 2 | 4 | 8 | 5.7799
2020-06-01 08:40 | 23.37 | 42.066 | 1 | 4 | 8 | 5.8105
2020-06-01 09:40 | 23.32 | 41.976 | 2 | 4 | 8 | 5.8417
2020-06-01 10:40 | 23.27 | 41.886 | 1 | 4 | 8 | 5.8733
2020-06-01 11:40 | 23.22 | 41.796 | 2 | 4 | 8 | 5.9054
2020-06-01 12:41 | 23.17 | 41.706 | 1 | 4 | 8 | 5.938
2020-06-01 13:41 | 23.12 | 41.616 | 2 | 4 | 8 | 5.9711
2020-06-01 14:40 | 23.07 | 41.526 | 1 | 4 | 8 | 6.0047
2020-06-01 15:40 | 23.01 | 41.418 | 2 | 4 | 8 | 6.0457
2020-06-01 16:41 | 22.96 | 41.328 | 1 | 4 | 8 | 6.0805
2020-06-01 17:43 | 22.91 | 41.238 | 2 | 4 | 8 | 6.1159
2020-06-01 18:42 | 22.86 | 41.148 | 1 | 4 | 8 | 6.1518
2020-06-01 19:40 | 22.81 | 41.058 | 2 | 4 | 8 | 6.1883
2020-06-01 23:41 | 22.75 | 40.95 | 1 | 4 | 8 | 6.2329
2020-06-02 00:40 | 22.7 | 40.86 | 2 | 4 | 8 | 6.2707
2020-06-02 01:40 | 22.65 | 40.77 | 1 | 4 | 8 | 6.3092
2020-06-02 02:42 | 22.6 | 40.68 | 2 | 4 | 8 | 6.3483
2020-06-02 03:41 | 22.54 | 40.572 | 1 | 4 | 8 | 6.3961
2020-06-02 04:40 | 22.49 | 40.482 | 2 | 4 | 8 | 6.4367
2020-06-02 05:40 | 22.44 | 40.392 | 1 | 4 | 8 | 6.4781
2020-06-02 06:40 | 22.39 | 40.302 | 2 | 4 | 8 | 6.5201
2020-06-02 07:40 | 22.33 | 40.194 | 1 | 4 | 8 | 6.5715
2020-06-02 08:40 | 22.28 | 40.104 | 2 | 4 | 8 | 6.6152
2020-06-02 09:40 | 22.23 | 40.014 | 1 | 4 | 8 | 6.6597
2020-06-02 10:40 | 22.17 | 39.906 | 2 | 4 | 8 | 6.7141
2020-06-02 11:41 | 22.12 | 39.816 | 1 | 4 | 8 | 6.7604
2020-06-02 12:40 | 22.07 | 39.726 | 2 | 4 | 8 | 6.8075
2020-06-02 13:40 | 22.01 | 39.618 | 1 | 4 | 8 | 6.8653
2020-06-02 14:40 | 21.96 | 39.528 | 2 | 4 | 8 | 6.9144
2020-06-02 15:40 | 21.91 | 39.438 | 1 | 4 | 8 | 6.9644
2020-06-02 16:49 | 21.85 | 39.33 | 2 | 4 | 8 | 7.0257
2020-06-02 17:50 | 21.8 | 39.24 | 1 | 4 | 8 | 7.0779
2020-06-02 18:42 | 21.75 | 39.15 | 2 | 4 | 8 | 7.1311
2020-06-02 19:45 | 21.69 | 39.042 | 1 | 4 | 8 | 7.1964
2020-06-02 20:40 | 21.64 | 38.952 | 2 | 4 | 8 | 7.252
2020-06-02 21:47 | 21.59 | 38.862 | 1 | 4 | 8 | 7.3087
2020-06-02 22:40 | 21.53 | 38.754 | 2 | 4 | 8 | 7.3783
2020-06-02 23:40 | 21.48 | 38.664 | 1 | 4 | 8 | 7.4377
2020-06-03 00:40 | 21.43 | 38.574 | 2 | 4 | 8 | 7.4983
2020-06-03 01:40 | 21.37 | 38.466 | 1 | 4 | 8 | 7.5726
2020-06-03 04:44 | 21.32 | 38.376 | 2 | 4 | 8 | 7.6361
2020-06-03 05:40 | 21.27 | 38.286 | 1 | 4 | 8 | 7.7009
2020-06-03 07:45 | 21.22 | 38.196 | 2 | 4 | 8 | 7.7672
2020-06-03 08:47 | 21.17 | 38.106 | 1 | 4 | 8 | 7.8349
2020-06-03 09:43 | 21.11 | 37.998 | 2 | 4 | 8 | 7.9182
2020-06-03 10:40 | 21.06 | 37.908 | 1 | 4 | 8 | 7.9894
2020-06-03 11:43 | 21.01 | 37.818 | 2 | 4 | 8 | 8.0622
2020-06-03 13:02 | 20.96 | 37.728 | 1 | 4 | 8 | 8.1366
2020-06-03 13:40 | 20.91 | 37.638 | 2 | 4 | 8 | 8.2129
2020-06-03 14:45 | 20.86 | 37.548 | 1 | 4 | 8 | 8.2909
2020-06-03 15:55 | 20.8 | 37.44 | 2 | 4 | 8 | 8.3871
2020-06-03 15:56 | 20.75 | 37.35 | 1 | 4 | 8 | 8.4694
2020-06-03 16:44 | 20.7 | 37.26 | 2 | 4 | 8 | 8.5537
2020-06-03 17:41 | 20.65 | 37.17 | 1 | 4 | 8 | 8.6402
2020-06-03 18:44 | 20.6 | 37.08 | 2 | 4 | 8 | 8.7288
2020-06-03 19:45 | 20.55 | 36.99 | 1 | 4 | 8 | 8.8197
2020-06-03 20:42 | 20.5 | 36.9 | 2 | 4 | 8 | 8.913
2020-06-03 21:47 | 20.45 | 36.81 | 1 | 4 | 8 | 9.0088
2020-06-03 22:45 | 20.4 | 36.72 | 2 | 4 | 8 | 9.1071
2020-06-03 23:46 | 20.36 | 36.648 | 1 | 4 | 8 | 9.1877
2020-06-04 00:41 | 20.31 | 36.558 | 2 | 4 | 8 | 9.2909
2020-06-04 01:40 | 20.26 | 36.468 | 1 | 4 | 8 | 9.397
2020-06-04 02:42 | 20.21 | 36.378 | 2 | 4 | 8 | 9.5061
2020-06-04 03:40 | 20.16 | 36.288 | 1 | 4 | 8 | 9.6183
2020-06-04 04:40 | 20.12 | 36.216 | 2 | 4 | 8 | 9.7104
2020-06-04 05:40 | 20.07 | 36.126 | 1 | 4 | 8 | 9.8286
2020-06-04 06:46 | 20.02 | 36.036 | 2 | 4 | 8 | 9.9503
2020-06-04 07:47 | 19.98 | 35.964 | 1 | 4 | 8 | 10.0503
2020-06-04 08:40 | 19.93 | 35.874 | 2 | 4 | 8 | 10.1788
2020-06-04 09:40 | 19.89 | 35.802 | 1 | 4 | 8 | 10.2844
2020-06-04 10:42 | 19.84 | 35.712 | 2 | 4 | 8 | 10.4202
2020-06-04 11:45 | 19.8 | 35.64 | 1 | 4 | 8 | 10.5319
2020-06-04 13:08 | 19.75 | 35.55 | 2 | 4 | 8 | 10.6757
2020-06-04 13:42 | 19.71 | 35.478 | 1 | 4 | 8 | 10.7941
2020-06-04 14:49 | 19.66 | 35.388 | 2 | 4 | 8 | 10.9465
2020-06-04 15:40 | 19.62 | 35.316 | 1 | 4 | 8 | 11.0722
2020-06-04 16:44 | 19.58 | 35.244 | 2 | 4 | 8 | 11.2014
2020-06-04 17:40 | 19.54 | 35.172 | 1 | 4 | 8 | 11.3341
2020-06-04 18:43 | 19.49 | 35.082 | 2 | 4 | 8 | 11.5053
2020-06-04 19:42 | 19.45 | 35.01 | 1 | 4 | 8 | 11.6467
2020-06-04 20:40 | 19.41 | 34.938 | 2 | 4 | 8 | 11.7922
2020-06-04 21:43 | 19.37 | 34.866 | 1 | 4 | 8 | 11.942
2020-06-04 22:40 | 19.33 | 34.794 | 2 | 4 | 8 | 12.0964
2020-06-04 23:40 | 19.29 | 34.722 | 1 | 4 | 8 | 12.2554
2020-06-05 00:42 | 19.25 | 34.65 | 2 | 4 | 8 | 12.4194
2020-06-05 01:41 | 19.21 | 34.578 | 1 | 4 | 8 | 12.5885
2020-06-05 02:40 | 19.18 | 34.524 | 2 | 4 | 8 | 12.7188
2020-06-05 03:42 | 19.14 | 34.452 | 1 | 4 | 8 | 12.8976
2020-06-05 04:40 | 19.1 | 34.38 | 2 | 4 | 8 | 13.0822
2020-06-05 05:40 | 19.07 | 34.326 | 1 | 4 | 8 | 13.2247
2020-06-05 06:41 | 19.03 | 34.254 | 2 | 4 | 8 | 13.4203
2020-06-05 07:40 | 18.99 | 34.182 | 1 | 4 | 8 | 13.6227
2020-06-05 08:40 | 18.96 | 34.128 | 2 | 4 | 8 | 13.7791
2020-06-05 09:40 | 18.92 | 34.056 | 1 | 4 | 8 | 13.9941
2020-06-05 10:42 | 18.89 | 34.002 | 2 | 4 | 8 | 14.1604
2020-06-05 11:42 | 18.86 | 33.948 | 1 | 4 | 8 | 14.3313
2020-06-05 12:43 | 18.83 | 33.894 | 2 | 4 | 8 | 14.5069
2020-06-05 13:41 | 18.79 | 33.822 | 1 | 4 | 8 | 14.7488
2020-06-05 14:53 | 18.76 | 33.768 | 2 | 4 | 8 | 14.9363
2020-06-05 15:49 | 18.73 | 33.714 | 1 | 4 | 8 | 15.1292
2020-06-05 16:40 | 18.7 | 33.66 | 2 | 4 | 8 | 15.3279
2020-06-05 17:40 | 18.67 | 33.606 | 1 | 4 | 8 | 15.5324
2020-06-05 18:44 | 18.64 | 33.552 | 2 | 4 | 8 | 15.7432
2020-06-05 19:40 | 18.61 | 33.498 | 1 | 4 | 8 | 15.9605
2020-06-05 20:41 | 18.58 | 33.444 | 2 | 4 | 8 | 16.1847
2020-06-05 21:41 | 18.56 | 33.408 | 1 | 4 | 8 | 16.338
2020-06-05 22:40 | 18.53 | 33.354 | 2 | 4 | 8 | 16.5742
2020-06-05 23:40 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 8 | 16.8182
2020-06-06 00:40 | 18.48 | 33.264 | 2 | 4 | 8 | 16.9853
2020-06-06 01:40 | 18.45 | 33.21 | 1 | 4 | 8 | 17.243
2020-06-06 02:40 | 18.43 | 33.174 | 2 | 4 | 8 | 17.4197
2020-06-06 03:40 | 18.4 | 33.12 | 1 | 4 | 8 | 17.6923
2020-06-06 04:40 | 18.38 | 33.084 | 2 | 4 | 8 | 17.8794
2020-06-06 05:40 | 18.36 | 33.048 | 1 | 4 | 8 | 18.0709
2020-06-06 06:40 | 18.34 | 33.012 | 2 | 4 | 8 | 18.2669
2020-06-06 07:40 | 18.32 | 32.976 | 1 | 4 | 8 | 18.4677
2020-06-06 08:40 | 18.3 | 32.94 | 2 | 4 | 8 | 18.6735
2020-06-06 09:40 | 18.28 | 32.904 | 1 | 4 | 8 | 18.8843
2020-06-06 10:40 | 18.26 | 32.868 | 2 | 4 | 8 | 19.1004
2020-06-06 11:40 | 18.24 | 32.832 | 1 | 4 | 8 | 19.322
2020-06-06 12:40 | 18.22 | 32.796 | 2 | 4 | 8 | 19.5494
2020-06-06 13:42 | 18.2 | 32.76 | 1 | 4 | 8 | 19.7826
2020-06-06 14:40 | 18.19 | 32.742 | 2 | 4 | 8 | 19.9015
2020-06-06 15:44 | 18.17 | 32.706 | 1 | 4 | 8 | 20.1441
2020-06-06 16:42 | 18.16 | 32.688 | 2 | 4 | 8 | 20.2679
2020-06-06 17:40 | 18.14 | 32.652 | 1 | 4 | 8 | 20.5204
2020-06-06 18:40 | 18.13 | 32.634 | 2 | 4 | 8 | 20.6492
2020-06-06 20:32 | 18.12 | 32.616 | 1 | 4 | 8 | 20.7798
2020-06-06 21:00 | 18.1 | 32.58 | 2 | 4 | 8 | 21.0465
2020-06-06 21:44 | 18.09 | 32.562 | 1 | 4 | 8 | 21.1827
2020-06-06 22:58 | 18.08 | 32.544 | 2 | 4 | 8 | 21.3208
2020-06-06 23:54 | 18.07 | 32.526 | 1 | 4 | 8 | 21.4608
2020-06-07 00:51 | 18.06 | 32.508 | 2 | 4 | 8 | 21.6029
2020-06-07 01:50 | 18.05 | 32.49 | 1 | 4 | 8 | 21.747
2020-06-07 02:46 | 18.04 | 32.472 | 2 | 4 | 8 | 21.8932
2020-06-07 03:46 | 18.04 | 32.472 | 1 | 4 | 8 | 21.8932
2020-06-07 04:41 | 18.03 | 32.454 | 2 | 4 | 8 | 22.0416
2020-06-07 05:48 | 18.02 | 32.436 | 1 | 4 | 8 | 22.1921
2020-06-07 06:40 | 18.02 | 32.436 | 2 | 4 | 8 | 22.1921
2020-06-07 07:48 | 18.01 | 32.418 | 1 | 4 | 8 | 22.3449
2020-06-07 08:40 | 18.01 | 32.418 | 2 | 4 | 8 | 22.3449
2020-06-07 09:45 | 18.01 | 32.418 | 1 | 4 | 8 | 22.3449
2020-06-07 10:41 | 18 | 32.4 | 2 | 4 | 8 | 22.5
2020-06-07 11:40 | 18 | 32.4 | 1 | 4 | 8 | 22.5
2020-06-07 12:42 | 18 | 32.4 | 2 | 4 | 8 | 22.5
2020-06-07 14:43 | 18 | 32.4 | 1 | 4 | 8 | 22.5
2020-06-07 15:41 | 18 | 32.4 | 2 | 4 | 8 | 22.5
2020-06-07 16:41 | 18 | 32.4 | 1 | 4 | 8 | 22.5
2020-06-07 17:41 | 18 | 32.4 | 2 | 4 | 8 | 22.5
2020-06-07 18:43 | 18.01 | 32.418 | 1 | 4 | 8 | 22.3449
2020-06-07 19:40 | 18.01 | 32.418 | 2 | 4 | 8 | 22.3449
2020-06-07 20:41 | 18.01 | 32.418 | 1 | 4 | 8 | 22.3449
2020-06-07 21:40 | 18.02 | 32.436 | 2 | 4 | 8 | 22.1921
2020-06-07 22:40 | 18.02 | 32.436 | 1 | 4 | 8 | 22.1921
2020-06-07 23:42 | 18.03 | 32.454 | 2 | 4 | 8 | 22.0416
2020-06-08 00:40 | 18.04 | 32.472 | 1 | 4 | 8 | 21.8932
2020-06-08 01:48 | 18.04 | 32.472 | 2 | 4 | 8 | 21.8932
2020-06-08 02:41 | 18.05 | 32.49 | 1 | 4 | 8 | 21.747
2020-06-08 03:40 | 18.06 | 32.508 | 2 | 4 | 8 | 21.6029
2020-06-08 04:40 | 18.07 | 32.526 | 1 | 4 | 8 | 21.4608
2020-06-08 05:40 | 18.08 | 32.544 | 2 | 4 | 8 | 21.3208
2020-06-08 06:40 | 18.09 | 32.562 | 1 | 4 | 8 | 21.1827
2020-06-08 07:40 | 18.1 | 32.58 | 2 | 4 | 8 | 21.0465
2020-06-08 08:40 | 18.11 | 32.598 | 1 | 4 | 8 | 20.9122
2020-06-08 09:41 | 18.13 | 32.634 | 2 | 4 | 8 | 20.6492
2020-06-08 10:40 | 18.14 | 32.652 | 1 | 4 | 8 | 20.5204
2020-06-08 11:42 | 18.16 | 32.688 | 2 | 4 | 8 | 20.2679
2020-06-08 12:42 | 18.17 | 32.706 | 1 | 4 | 8 | 20.1441
2020-06-08 13:40 | 18.19 | 32.742 | 2 | 4 | 8 | 19.9015
2020-06-08 14:40 | 18.2 | 32.76 | 1 | 4 | 8 | 19.7826
2020-06-08 16:38 | 18.22 | 32.796 | 2 | 4 | 8 | 19.5494
2020-06-08 16:40 | 18.24 | 32.832 | 1 | 4 | 8 | 19.322
2020-06-08 17:40 | 18.26 | 32.868 | 2 | 4 | 8 | 19.1004
2020-06-08 18:40 | 18.27 | 32.886 | 1 | 4 | 8 | 18.9917
2020-06-08 19:40 | 18.29 | 32.922 | 2 | 4 | 8 | 18.7782
2020-06-08 20:40 | 18.31 | 32.958 | 1 | 4 | 8 | 18.57
2020-06-08 21:40 | 18.34 | 33.012 | 2 | 4 | 8 | 18.2669
2020-06-08 22:40 | 18.36 | 33.048 | 1 | 4 | 8 | 18.0709
2020-06-08 23:42 | 18.38 | 33.084 | 2 | 4 | 8 | 17.8794
2020-06-09 00:40 | 18.4 | 33.12 | 1 | 4 | 8 | 17.6923
2020-06-09 01:01 | 18.43 | 33.174 | 2 | 4 | 8 | 17.4197
2020-06-09 01:40 | 18.45 | 33.21 | 1 | 4 | 8 | 17.243
2020-06-09 02:40 | 18.48 | 33.264 | 2 | 4 | 8 | 16.9853
2020-06-09 03:41 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 8 | 16.8182
2020-06-09 04:40 | 18.53 | 33.354 | 2 | 4 | 8 | 16.5742
2020-06-09 05:40 | 18.55 | 33.39 | 1 | 4 | 8 | 16.4159
2020-06-09 06:40 | 18.58 | 33.444 | 2 | 4 | 8 | 16.1847
2020-06-09 07:40 | 18.61 | 33.498 | 1 | 4 | 8 | 15.9605
2020-06-09 08:40 | 18.64 | 33.552 | 2 | 4 | 8 | 15.7432
2020-06-09 09:40 | 18.67 | 33.606 | 1 | 4 | 8 | 15.5324
2020-06-09 10:40 | 18.7 | 33.66 | 2 | 4 | 8 | 15.3279
2020-06-09 11:40 | 18.73 | 33.714 | 1 | 4 | 8 | 15.1292
2020-06-09 12:16 | 18.76 | 33.768 | 2 | 4 | 8 | 14.9363
2020-06-09 12:47 | 18.79 | 33.822 | 1 | 4 | 8 | 14.7488
2020-06-09 13:53 | 18.82 | 33.876 | 2 | 4 | 8 | 14.5666
2020-06-09 14:42 | 18.86 | 33.948 | 1 | 4 | 8 | 14.3313
2020-06-09 15:53 | 18.89 | 34.002 | 2 | 4 | 8 | 14.1604
2020-06-09 16:51 | 18.92 | 34.056 | 1 | 4 | 8 | 13.9941
2020-06-09 17:52 | 18.96 | 34.128 | 2 | 4 | 8 | 13.7791
2020-06-09 18:50 | 18.99 | 34.182 | 1 | 4 | 8 | 13.6227
2020-06-09 19:53 | 19.03 | 34.254 | 2 | 4 | 8 | 13.4203
2020-06-09 20:55 | 19.06 | 34.308 | 1 | 4 | 8 | 13.273
2020-06-09 21:52 | 19.1 | 34.38 | 2 | 4 | 8 | 13.0822
2020-06-09 23:40 | 19.14 | 34.452 | 1 | 4 | 8 | 12.8976
2020-06-10 00:56 | 19.17 | 34.506 | 2 | 4 | 8 | 12.763
2020-06-10 01:55 | 19.21 | 34.578 | 1 | 4 | 8 | 12.5885
2020-06-10 02:54 | 19.25 | 34.65 | 2 | 4 | 8 | 12.4194
2020-06-10 03:53 | 19.29 | 34.722 | 1 | 4 | 8 | 12.2554
2020-06-10 04:53 | 19.33 | 34.794 | 2 | 4 | 8 | 12.0964
2020-06-10 05:45 | 19.37 | 34.866 | 1 | 4 | 8 | 11.942
2020-06-10 06:45 | 19.41 | 34.938 | 2 | 4 | 8 | 11.7922
2020-06-10 07:45 | 19.45 | 35.01 | 1 | 4 | 8 | 11.6467
2020-06-10 08:45 | 19.49 | 35.082 | 2 | 4 | 8 | 11.5053
2020-06-10 09:45 | 19.53 | 35.154 | 1 | 4 | 8 | 11.3679
2020-06-10 10:46 | 19.58 | 35.244 | 2 | 4 | 8 | 11.2014
2020-06-10 11:50 | 19.62 | 35.316 | 1 | 4 | 8 | 11.0722
2020-06-10 12:57 | 19.66 | 35.388 | 2 | 4 | 8 | 10.9465
2020-06-10 13:41 | 19.7 | 35.46 | 1 | 4 | 8 | 10.8242
2020-06-10 14:41 | 19.75 | 35.55 | 2 | 4 | 8 | 10.6757
2020-06-10 15:42 | 19.79 | 35.622 | 1 | 4 | 8 | 10.5603
2020-06-10 16:44 | 19.84 | 35.712 | 2 | 4 | 8 | 10.4202
2020-06-10 17:40 | 19.88 | 35.784 | 1 | 4 | 8 | 10.3112
2020-06-10 19:40 | 19.93 | 35.874 | 2 | 4 | 8 | 10.1788
2020-06-10 21:40 | 19.97 | 35.946 | 1 | 4 | 8 | 10.0757
2020-06-10 22:52 | 20.02 | 36.036 | 2 | 4 | 8 | 9.9503
2020-06-10 23:41 | 20.07 | 36.126 | 1 | 4 | 8 | 9.8286
2020-06-11 00:45 | 20.11 | 36.198 | 2 | 4 | 8 | 9.7338
2020-06-11 01:54 | 20.16 | 36.288 | 1 | 4 | 8 | 9.6183
2020-06-11 02:50 | 20.21 | 36.378 | 2 | 4 | 8 | 9.5061
2020-06-11 03:47 | 20.26 | 36.468 | 1 | 4 | 8 | 9.397
2020-06-11 04:40 | 20.3 | 36.54 | 2 | 4 | 8 | 9.3119
2020-06-11 05:52 | 20.35 | 36.63 | 1 | 4 | 8 | 9.2081
2020-06-11 07:47 | 20.4 | 36.72 | 2 | 4 | 8 | 9.1071
2020-06-11 08:46 | 20.45 | 36.81 | 1 | 4 | 8 | 9.0088
2020-06-11 09:44 | 20.5 | 36.9 | 2 | 4 | 8 | 8.913
2020-06-11 10:45 | 20.55 | 36.99 | 1 | 4 | 8 | 8.8197
2020-06-11 11:44 | 20.6 | 37.08 | 2 | 4 | 8 | 8.7288
2020-06-11 12:42 | 20.65 | 37.17 | 1 | 4 | 8 | 8.6402
2020-06-11 13:40 | 20.7 | 37.26 | 2 | 4 | 8 | 8.5537
2020-06-11 14:43 | 20.75 | 37.35 | 1 | 4 | 8 | 8.4694
2020-06-11 15:40 | 20.8 | 37.44 | 2 | 4 | 8 | 8.3871
2020-06-11 16:44 | 20.85 | 37.53 | 1 | 4 | 8 | 8.3068
2020-06-11 17:54 | 20.9 | 37.62 | 2 | 4 | 8 | 8.2283
2020-06-11 18:48 | 20.95 | 37.71 | 1 | 4 | 8 | 8.1518
2020-06-11 19:49 | 21.01 | 37.818 | 2 | 4 | 8 | 8.0622
2020-06-11 20:41 | 21.06 | 37.908 | 1 | 4 | 8 | 7.9894
2020-06-11 21:41 | 21.11 | 37.998 | 2 | 4 | 8 | 7.9182
2020-06-11 22:40 | 21.16 | 38.088 | 1 | 4 | 8 | 7.8487
2020-06-11 23:40 | 21.21 | 38.178 | 2 | 4 | 8 | 7.7806
2020-06-12 00:47 | 21.27 | 38.286 | 1 | 4 | 8 | 7.7009
2020-06-12 01:40 | 21.32 | 38.376 | 2 | 4 | 8 | 7.6361
2020-06-12 02:40 | 21.37 | 38.466 | 1 | 4 | 8 | 7.5726
2020-06-12 03:40 | 21.42 | 38.556 | 2 | 4 | 8 | 7.5105
2020-06-12 04:40 | 21.48 | 38.664 | 1 | 4 | 8 | 7.4377
2020-06-12 05:40 | 21.53 | 38.754 | 2 | 4 | 8 | 7.3783
2020-06-12 06:40 | 21.58 | 38.844 | 1 | 4 | 8 | 7.3202
2020-06-12 07:40 | 21.64 | 38.952 | 2 | 4 | 8 | 7.252
2020-06-12 08:40 | 21.69 | 39.042 | 1 | 4 | 8 | 7.1964
2020-06-12 09:40 | 21.74 | 39.132 | 2 | 4 | 8 | 7.1419
2020-06-12 10:40 | 21.79 | 39.222 | 1 | 4 | 8 | 7.0885
2020-06-12 11:44 | 21.85 | 39.33 | 2 | 4 | 8 | 7.0257
2020-06-12 12:46 | 21.9 | 39.42 | 1 | 4 | 8 | 6.9745
2020-06-12 13:53 | 21.95 | 39.51 | 2 | 4 | 8 | 6.9243
2020-06-12 14:42 | 22.01 | 39.618 | 1 | 4 | 8 | 6.8653
2020-06-12 15:48 | 22.06 | 39.708 | 2 | 4 | 8 | 6.8171
2020-06-12 16:53 | 22.11 | 39.798 | 1 | 4 | 8 | 6.7697
2020-06-12 17:43 | 22.17 | 39.906 | 2 | 4 | 8 | 6.7141
2020-06-12 18:49 | 22.22 | 39.996 | 1 | 4 | 8 | 6.6687
2020-06-12 19:51 | 22.27 | 40.086 | 2 | 4 | 8 | 6.624
2020-06-12 20:55 | 22.33 | 40.194 | 1 | 4 | 8 | 6.5715
2020-06-12 21:49 | 22.38 | 40.284 | 2 | 4 | 8 | 6.5286
2020-06-12 22:54 | 22.43 | 40.374 | 1 | 4 | 8 | 6.4864
2020-06-12 23:50 | 22.49 | 40.482 | 2 | 4 | 8 | 6.4367
2020-06-13 00:45 | 22.54 | 40.572 | 1 | 4 | 8 | 6.3961
2020-06-13 12:47 | 22.59 | 40.662 | 2 | 4 | 8 | 6.3562
2020-06-13 13:41 | 22.65 | 40.77 | 1 | 4 | 8 | 6.3092
2020-06-13 14:40 | 22.7 | 40.86 | 2 | 4 | 8 | 6.2707
2020-06-13 15:41 | 22.75 | 40.95 | 1 | 4 | 8 | 6.2329
2020-06-13 16:42 | 22.8 | 41.04 | 2 | 4 | 8 | 6.1957
2020-06-13 17:41 | 22.85 | 41.13 | 1 | 4 | 8 | 6.159
2020-06-13 18:40 | 22.91 | 41.238 | 2 | 4 | 8 | 6.1159
2020-06-13 19:51 | 22.96 | 41.328 | 1 | 4 | 8 | 6.0805
2020-06-13 20:40 | 23.01 | 41.418 | 2 | 4 | 8 | 6.0457
2020-06-13 21:40 | 23.06 | 41.508 | 1 | 4 | 8 | 6.0115
2020-06-13 22:41 | 23.11 | 41.598 | 2 | 4 | 8 | 5.9778
2020-06-13 23:43 | 23.16 | 41.688 | 1 | 4 | 8 | 5.9446
2020-06-14 01:02 | 23.22 | 41.796 | 2 | 4 | 8 | 5.9054
2020-06-14 01:40 | 23.27 | 41.886 | 1 | 4 | 8 | 5.8733
2020-06-14 02:40 | 23.32 | 41.976 | 2 | 4 | 8 | 5.8417
2020-06-14 03:42 | 23.37 | 42.066 | 1 | 4 | 8 | 5.8105
2020-06-14 04:40 | 23.42 | 42.156 | 2 | 4 | 8 | 5.7799
2020-06-14 05:40 | 23.47 | 42.246 | 1 | 4 | 8 | 5.7496
2020-06-14 06:40 | 23.52 | 42.336 | 2 | 4 | 8 | 5.7198
2020-06-14 07:40 | 23.57 | 42.426 | 1 | 4 | 8 | 5.6905
2020-06-14 08:42 | 23.61 | 42.498 | 2 | 4 | 8 | 5.6673
2020-06-14 09:40 | 23.66 | 42.588 | 1 | 4 | 8 | 5.6387
2020-06-14 10:40 | 23.71 | 42.678 | 2 | 4 | 8 | 5.6105
2020-06-14 11:42 | 23.76 | 42.768 | 1 | 4 | 8 | 5.5827
2020-06-14 12:44 | 23.81 | 42.858 | 2 | 4 | 8 | 5.5553
2020-06-14 13:40 | 23.85 | 42.93 | 1 | 4 | 8 | 5.5336
2020-06-14 14:40 | 23.9 | 43.02 | 2 | 4 | 8 | 5.5069
2020-06-14 15:42 | 23.95 | 43.11 | 1 | 4 | 8 | 5.4805
2020-06-14 16:40 | 23.99 | 43.182 | 2 | 4 | 8 | 5.4597
2020-06-14 17:40 | 24.04 | 43.272 | 1 | 4 | 8 | 5.434
2020-06-14 18:40 | 24.09 | 43.362 | 2 | 4 | 8 | 5.4086
2020-06-14 19:40 | 24.13 | 43.434 | 1 | 4 | 8 | 5.3886
2020-06-14 20:40 | 24.18 | 43.524 | 2 | 4 | 8 | 5.3638
2020-06-14 21:40 | 24.22 | 43.596 | 1 | 4 | 8 | 5.3442
2020-06-14 22:40 | 24.27 | 43.686 | 2 | 4 | 8 | 5.32
2020-06-14 23:40 | 24.31 | 43.758 | 1 | 4 | 8 | 5.3009
2020-06-15 00:42 | 24.35 | 43.83 | 2 | 4 | 8 | 5.282
2020-06-15 01:43 | 24.4 | 43.92 | 1 | 4 | 8 | 5.2586
2020-06-15 02:40 | 24.44 | 43.992 | 2 | 4 | 8 | 5.2401
2020-06-15 03:40 | 24.48 | 44.064 | 1 | 4 | 8 | 5.2218
2020-06-15 04:40 | 24.52 | 44.136 | 2 | 4 | 8 | 5.2037
2020-06-15 05:40 | 24.56 | 44.208 | 1 | 4 | 8 | 5.1858
2020-06-15 06:40 | 24.6 | 44.28 | 2 | 4 | 8 | 5.1681
2020-06-15 07:40 | 24.64 | 44.352 | 1 | 4 | 8 | 5.1505
2020-06-15 08:40 | 24.68 | 44.424 | 2 | 4 | 8 | 5.1331
2020-06-15 09:40 | 24.72 | 44.496 | 1 | 4 | 8 | 5.1159
2020-06-15 10:40 | 24.76 | 44.568 | 2 | 4 | 8 | 5.0988
2020-06-15 11:44 | 24.8 | 44.64 | 1 | 4 | 8 | 5.082
2020-06-15 12:42 | 24.84 | 44.712 | 2 | 4 | 8 | 5.0653
2020-06-15 13:53 | 24.87 | 44.766 | 1 | 4 | 8 | 5.0528
2020-06-15 14:46 | 24.91 | 44.838 | 2 | 4 | 8 | 5.0364
2020-06-15 15:52 | 24.95 | 44.91 | 1 | 4 | 8 | 5.0201
2020-06-15 16:45 | 24.98 | 44.964 | 2 | 4 | 8 | 5.008
2020-06-15 17:52 | 25.02 | 45.036 | 1 | 4 | 8 | 4.992
2020-06-15 18:52 | 25.05 | 45.09 | 2 | 4 | 8 | 4.9801
2020-06-15 19:55 | 25.09 | 45.162 | 1 | 4 | 8 | 4.9644
2020-06-15 20:55 | 25.12 | 45.216 | 2 | 4 | 8 | 4.9527
2020-06-15 21:48 | 25.15 | 45.27 | 1 | 4 | 8 | 4.9411
2020-06-15 22:55 | 25.19 | 45.342 | 2 | 4 | 8 | 4.9257
2020-06-15 23:52 | 25.22 | 45.396 | 1 | 4 | 8 | 4.9143